

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Наименование объекта закупки**: Обустройство игровой (спортивной) площадки в дер. Косколово Кингисеппского района Ленинградской области.
2. **Срок выполнения работ:** с 17 апреля до 31 мая 2023 года.
3. **Место выполнения работ:** Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Косколово, ул. Центральная, напротив дома 19 (далее – Объект).

**Схема границ предполагаемых к использованию земель под размещение игровой (спортивной) площадки на кадастровом плане территории кадастрового квартала 47:20:0207005**



1. **Описание игровой (спортивной) площадки:**
   1. Ограждение по периметру из металлических 2D панелей с порошково-полимерным покрытием (RAL 6005):
   * Внешний периметр ограждения 30м х 15м, высота 4м;
   * Столбы 80мм х 80мм, толщина стенки 2мм;
   * Размер ячейки 50мм х 200мм, диаметр прутков 5/6мм;
   * Калитки 1м х 2м с ручкой и замком-защелкой, в «длинных» сторонах;
   1. Углубления в центре «коротких» сторон 3м х 2 м х 0,9м («ворота»);
   2. Баскетбольные щиты над «воротами»;
   3. Дополнительные стойки для волейбольной сетки в центре «длинных» сторон;
   4. Искусственное зелёное покрытие для устройства футбольного/баскетбольного поля с разметкой белого цвета;
   5. «Бровка» по внешнему периметру ограждения – ширина 1м, отсыпка гравием 5-20мм.



1. **Требования к выполнению работ:**
   1. Подрядчик обязан производить фотофиксацию всех этапов выполнения Работ.
   2. Работы производить в следующий временной промежуток:
   * Будние дни: с 08 часов 00 минут и до 21 часов 00 минут;
   * Выходные дни: с 10 часов 00 минут и до 21 часов 00 минут.
   1. Качество выполняемых Работ, их результат должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, применимой для данного вида Работ.
   2. Все материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, должны удовлетворять требованиям ГОСТ, а в случае отсутствия таких требований, требованиям технических регламентов, ТУ, иной нормативно-технической документации, по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, применяемых для данного вида материалов, изделий и конструкций.
   3. Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, ранее не использованными, иметь все необходимые разрешения и допуски для использования на территории Российской Федерации, технические паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество и содержащие при необходимости монтажные схемы их сборки и установки.
   4. Подрядчик должен оградить место производства Работ на Объекте на период выполнения Работ.
2. **Требования к безопасности работ:**
   1. Безопасность работ должна соответствовать СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Основные положения», ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
   2. Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лих, и окружающей природной среде, возникших в ходе выполнения работ, несет подрядчик.
   3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация места работы, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий.
3. **Требования к гарантии качества работ:**
   1. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком, и составляет 100%. Результат выполненной Работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве Работ.
   2. Гарантия качества на выполненные Работы и конструктивные элементы составляет 2 года с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
   3. Гарантийный срок на материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, должен составлять не менее срока, установленного производителем таких материалов, изделий и конструкций.
4. **Экологическая безопасность:**
   1. Подрядчик обязуется организовать выполнение работ в соответствии с действующими нормативными документами.
   2. Сохранению природной обстановки в районе проведения работ будет способствовать строгое соблюдение требований по технологии и срокам выполнения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов.
   3. В процессе выполнения работ недопустимо захламление прилегающей к объектам территории бытовыми отходами и строительным мусором.
   4. Подрядчик должен обеспечивать:
   * Сохранение или улучшение существующего ландшафта;
   * Защиту почв и растительности;
   * Выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации;
   * Вывоз мусора и отходов строительства, грунта и т.д., образовавшихся в ходе выполнения работ. По усмотрению Подрядчика указанные отходы либо вывозятся и утилизируются, либо иным законным образом перерабатывается с предоставлением Заказчику соответствующих документов (справок о вывозе и утилизации или переработке).