****

Администрация

Вистинского сельского поселения

Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2024 г. № 13

«Об утверждении перечня объектов,

в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений

в 2024 году»

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Вистинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году, согласно приложению № 1.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению на официальном сайте Вистинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Вистинского сельского поселения И.Н. Сажина

Исп. Ракитская С.А.

Тел. 67-133

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Вистинского сельского поселения

от 30.01.2024 г. № 13

(приложение № 1)

Перечень объектов,

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Характер строительства (строительство, реконструкция) | Виды деятельности с использованием (эксплуатацией ) объекта | Технико-экономические показатели объекта |
| 1. | Котельная № 21  Одноэтажное кирпичное здание.  Площадь 177,8 кв.м. Год постройки 1970 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино | Модернизация с переводом на газ | Теплоснабжение | Мощность 3,87 Гкал/час |
| 2. | Котельная № 20  Одноэтажное кирпичное здание. Площадь 259 кв.м. Год постройки 1979 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Лесная, д. 1 | Капитальные ремонт | Теплоснабжение | Мощность 3,87 Гкал/час |
| 3. | Тепловые сети  Двухтрубная стальная.  Протяженность 2082 м. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино | Модернизация | Теплоснабжение | Потери тепловой энергии 10,35 Гкал/год |